

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **вул. Героїв Майдану, 226 м. Чернівці, 58013 код ЄДРПОУ 02005763 тел. ( 0372) 50-66-42**

**сайт** [**https://cmkl**](https://cmkl)**.cv.ua Е-mail office@cmkl.cv.ua**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик на: *Головка камери (НК 024:2023: 32259 - Кінокамера для ендоскопа) (ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків)***,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради, вул. Героїв Майдану, 226 м. Чернівці, Чернівецької області 58013 код ЄДРПОУ 02005763.***

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** ***Головка камери (НК 024:2023: 32259 - Кінокамера для ендоскопа) (ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних; Класифікатор GMDN-2023***

***32259 Кінокамера для ендоскопа***

***Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:******UA-2025-10-13-005722-a***

***Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** ***365 000,00 грн***. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі статистичного аналізу ринкових цін, наданих комерційних пропозицій, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

***Розмір бюджетного призначення:*** ***365 000,00 грн.*** згідно з Довідкою Управління ОЗ Чернівецької МР про зміни помісячного розпису призначень бюджету (плану асигнувань із спеціального фонду бюджету) на 2025 рік від 26.09.2025 р. № 61.

***Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади.***

***КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».***

***КЕКВ : 3210;3110 «Капітальні видатки»; «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».***

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

Термін постачання — ***з дати укладання договору по 30 листопада 2025 р.***

Якісні, кількісні та технічні характеристики Обладнання визначені з урахуванням реальних потреб підприємства, керівника структурного підрозділу, завідувачки гінекологічного відділення з блоком ендоскопічних та мінімально інвазивних технологій Світлани КУРІЦИНОЇ та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

**Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

**Код ДК 021-2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків**

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Код НК 031:2024  | Код НК 024:2023 | Найменування | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| 1 | Z12020405 | 32259 | Головка камери | шт. | 1 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій з оригіналів документів або завірених учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців (надати гарантійний лист від Учасника).

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копії сертифікатів(або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.

6. Якщо предмет закупівлі є медичним виробом або допоміжним засобом до нього, медичним виробом для діагностики in vitro або допоміжним засобом до нього, активним медичним виробом, який імплантують у значенні Технічного регламенту щодо медичних виробів), Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про надання на момент поставки копії декларації (сертифікату) про відповідність медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

У разі, якщо предмет закупівлі (або його складова у випадку, якщо така складова входить до комплекту предмета закупівлі та є окремим медичним виробом) не є медичним виробом або допоміжним засобом до нього у значенні Технічного регламенту щодо медичних виробів, Товар, запропонований Учасником, повинен супроводжуватися документом, що підтверджує його якість, виданий його виробником (сертифікат якості, або сертифікат аналізу, або інший документ) або документ, що підтверджує якість товару, виданий виробнику товару уповноваженими на це органами, установами, організаціями. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

**Медико - технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики** | **Значення** | **Відповідність****(так/ні)****з посиланням на сторінки технічної документації виробника** |
| **1.** | **Головка камери** | **1 шт** |
|  | головка камери сумісна з HDC1100-L01 блок управління Full HD камери  | Наявність |  |
|  | датчик зображення: 1/3” CMOS | Наявність |  |
|  | роздільна здатність не гірше: 1920 x 1080 | Наявність |  |
|  | діаметр головки камери, не більше 42мм | Наявність |  |
|  | довжина кабеля, не менше 2м | Наявність |  |
|  | наявність не менше 2-х кнопок  | Наявність |  |
|  | тип кріплення зуми об’єктива - C-mount | Наявність |  |
|  | сумісний зі STERRAD (СТЕРРАД) | Наявність |  |