____________________________________________________________________________

вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, 58013  код ЄДРПОУ 02005763 тел. ( 0372) 50-66-42

сайт https://cmkl.cv.ua  Е-mail office@cmkl.cv.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик на: Система морцеляції тканин (НК 024:2023: 46729 Система морцеляції тканин) (ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі                                                                                                         (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради,                             вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013                                             код ЄДРПОУ 02005763.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                Система морцеляції тканин (НК 024:2023: 46729 Система морцеляції тканин) (ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-11-19-013750-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    170 460,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі статистичного аналізу ринкових цін, наданих комерційних пропозицій, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом  1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення:  170 460,00 грн. згідно з Довідкою Управління ОЗ Чернівецької МР про зміни помісячного розпису призначень бюджету (плану асигнувань із спеціального фонду бюджету) на 2025 рік від 26.09.2025 р. № 61, погодженням Чернівецької МР про переспрямування видатків на придбання іншого обладнання                             (відсутність заявленого раніше обладнання «Головка камери (НК 024:2023: 32259 - Кінокамера для ендоскопа) (ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків)» на рину України до кінця 2025 року).

Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КЕКВ : 3210;3110 «Капітальні видатки»; «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання — з  дати укладання договору  по 19 грудня 2025 р.

Якісні, кількісні та технічні характеристики Обладнання визначені з урахуванням реальних потреб підприємства, керівника структурного підрозділу, завідувачки гінекологічного відділення з блоком ендоскопічних та мінімально інвазивних технологій Світлани КУРІЦИНОЇ та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

Система морцеляції тканин

(НК 024:2023: 46729 Система морцеляції тканин)

(ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № | Назва | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система морцеляції тканин (НК 024:2023: 46729 Система морцеляції тканин) | комплект | 1 |

Загальні вимоги:

# 1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

# На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації (сертифікату відповідності)   або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

# 2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

# На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

# 3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

# Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара  вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.

# 4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

# На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

# 5. Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

# На підтвердження надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції.

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНі вимоги

| № | Найменування характеристик та параметрів | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морцелятор з набором хірурхічних інструментів | 1 комплект |  |
| 1.1 | Блок-консоль: |  |  |
|  | Діапазон швидкостей, не гірше | 200…700 об./хв. |  |
|  | Обертання робочого валу за годинниковою стрілкою | наявність |  |
|  | Обертання робочого валу проти годинникової стрілки | наявність |  |
|  | Консольна панель управління | наявність |  |
| 1.2 | Електричний мотор | наявність |  |
| 1.3 | Канюл, діаметр 17 мм, довжина 210 мм | наявність |  |
| 1.4 | Морцелятор. Ø17 мм. Довжина 290мм | наявність |  |
| 1.5 | Перехідник для з'єднання канюль.Ø10мм/17мм | наявність |  |
| 1.6 | Канюля. Ø17 мм. Довжина 100мм | наявність |  |
| 1.7 | Розширювач. Ø 17 мм довжина 190мм | наявність |  |
| 1.8 | Щипці маткові. Ø 10мм, довжина 400мм | наявність |  |
| 1.9 | Перехідник для з'єднання троакарів Ø 10мм- Ø 5мм | наявність |  |
| 1.10 | Перехідник для з'єднання канюль Ø 17мм-10мм | наявність |  |
| 1.11 | Штопор для міоматозних вузлів Ø 5мм, довжина 420мм | наявність |  |
| 1.12 | Кабель для з'єднання блок-консолі з руків'ям | наявність |  |
| 1.13 | Ущільнювач силіконовий, діаметр (комплект) | наявність |  |

# У разі наявності в даному документі посилань  на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

# Учасник, подаючи свою тендерну пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним та якісним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника тощо.