вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецька область  58013  код ЄДРПОУ 02005763

тел. ( 0372) 50-66-42 сайт https://cmkl.cv.ua  Е-mail office@cmkl.cv.ua

08.12.2025р

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі : «Реконструкція частини внутрішніх мереж електропостачання лікувального корпусу літ. "Г" КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР з метою влаштування дахової сонячної електростанції за адресую м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226 ( 1 пусковий комплекс)»                                                      ((ДК 021:2015: 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури (45251000-1 Будівництво електростанцій і теплових станцій 45251100-2 Будівництво електростанцій))                                                                                                        (оприлюднюється на виконання до пункту 41 постанови КМУ № 710 від 11.10.2016

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради,                             вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013                                             код ЄДРПОУ 02005763.

e-mail: office@cmkl.cv.ua

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                «Реконструкція частини внутрішніх мереж електропостачання лікувального корпусу літ. "Г" КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР з метою влаштування дахової сонячної електростанції за адресую м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226                   ( 1 пусковий комплекс)» ((ДК 021:2015: 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури (45251000-1 Будівництво електростанцій і теплових станцій 45251100-2 Будівництво електростанцій))

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2025-12-05-014499-a

Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених  Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму  воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами й доповненнями) затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    757 881,60 грн. ( сімсот п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 60 копійок), у тому числі: ПДВ  126 313,60 гривень, з яких:

- за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади 650 000,00грн. ( Шістсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок, у тому числі: ПДВ  108333,33 гривень.

-  та за рахунок власних коштів на банківському рахунку підприємства 107 881,60грн. ( Сто сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривень 60 копійок, у тому числі: ПДВ 17980,27 гривень.  витрати на будівництво/ремонт без врахування коштів на утримання служби замовника, інжинірингові послуги (здійснення технічного нагляду) та коштів на проєктні, вишукувальнi роботи, експертизу та авторський нагляд.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації на «Реконструкція частини внутрішніх мереж електропостачання лікувального корпусу літ. "Г" КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР з метою влаштування дахової сонячної електростанції за адресую м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226 (1 пусковий комплекс)», та підтверджено в Експертному звіті (позитивному)  від 23.10.2025року №53081 ТОВ «Експертиза МВК».

Розмір бюджетного призначення: 757 881,60 грн. ( сімсот п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 60 копійок)

Виділення додаткових асигнувань на 2025 рік: 650 000,00 грн. згідно з Довідкою Управління ОЗ Чернівецької МР про зміни плану використання бюджетних коштів  на 2025 рік від 08.12.2025 р. № 13.

та власні кошти на банківському рахунку підприємства 107 881,60 грн. ( Сто сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривень 60 копійок).

Джерело/а фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади.                                    та

Власний бюджет(кошти від господарської діяльності підприємства)

Опис джерела фінансування: Спеціальний фонд (платні послуги, що надаються відповідно до законодавства).

КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КЕКВ : 3142 „Реконструкція та реставрація інших об’єктів”

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені на основі проектно-кошторисної документації. Технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена Позитивним ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Термін постачання/виконання робіт, послуг — Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток №2 до Договору), до 15 грудня 2025 року.

Виконання робіт може бути закінчено достроково за згодою Замовника.

Якісні, кількісні та технічні характеристики Будівельні матеріали та комплектуючи вироби, конструкції та системи, що застосовуються  для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинні бути новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідати вимогам щодо їх якості, а також, усім технічним вимогам/державним, та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Мета закупівлі: забезпечення енергонезалежності закладу охорони здоров’я (кластерної лікарні) для реалізації проєкту встановлення сонячної гібридної станції за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226 в рамках фінансової підтримки Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄЛОУБЛУ ФОРС Україна» за технічної підтримки ГО «Екоклуб»  виготовлєно проєктно-кошторисна документація «Реконструкція частини внутрішніх мереж електропостачання лікувального корпусу літ."Г" КНП "Центральна міська клінічна лікарня" ЧМР» з метою влаштування дахової сонячної електростанції за адресою  м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 226 орієнтовної потужності до 50 кВт загальною кошторисною вартістю 2871,857 тис.грн., в тому числі на виготовлення документації та експертиза проєкту 148,660тис.грн., які лікарня профінансувала за власний рахунок.

Підписано угоду про співробітництво №28/10/25-2 від 28.10.2025 щодо реалізації спільного проєкту між Чернівецькою міською радою,  БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄЛОУБЛУ ФОРС Україна», КНП « Центральна міська клінічна лікарня» та ГО «Екоклуб».

Відповідно до гарантійного листа БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄЛОУБЛУ ФОРС Україна» співфінансування лікарні має становити не більше 650,000тис.грн. на оплату робіт за об’єктним кошторисом №02-01 (1 пусковий комплекс) та технічний нагляд за виконанням робіт.

Станом на 20.11.2025р. БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄЛОУБЛУ ФОРС Україна» (YBF) обрало переможця тендеру на реконструкцію частини внутрішніх мереж електропостачання лікувального корпусу літ. "Г" КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради з метою влаштування дахової сонячної електростанції за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226 і ним є ТОВ "ЕКО ВОЛЬТ" (ЄДРПОУ 41173433) та переможця тендеру на технічний нагляд за виконанням робіт на об'єкті: «Реконструкція частини внутрішніх мереж електропостачання лікувального корпусу літ."Г" КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради з метою влаштування дахової сонячної електростанції за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226», ним є ТОВ "ІК ЗАХІД" (ЄДРПОУ 45709671).

Робочим проєктом будівництва передбачено:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фотоелектричний модуль потужністю 620 Вт Lоngі Sоlаr | шт | 12 |  |
| 2 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,78 |  |
| 3 | Модуль контролю (входить до комплекту з інвертором) | шт | 1 |  |
| 4 | Перетворювач статичний діодний силою струму до 100 А | шт | 1 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 230 |  |
| 6 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 40 |  |
| 7 | Прокладання лотків | м | 80 |  |
| 8 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,2 |  |
| 9 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 10 | Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ | комплект | 6 |  |
| 11 | Монтаж запобіжника напругою 35 кВ | шт | 14 |  |
| 12 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 14 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 15 |  |
| 15 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 2 |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 40 |  |
| 17 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2 | м | 40 |  |
| 18 | Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 500 кВ | комплект | 1 |  |
| 19 | Шини заземлення електричних установок | м шин | 5 |  |
| 20 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 11 |  |
| 21 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 | м | 10 |  |

| 22 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 50 |  |