____________________________________________________________________________

вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, 58013  код ЄДРПОУ 02005763 тел. ( 0372) 50-66-42

сайт https://cmkl.cv.ua  Е-mail office@cmkl.cv.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик на: Тотальні ендопротези суглобів (Класифікатор GMDN-2023 /НК 024:2023: 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен) (ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі                                                                                                         (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради,                             вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013                                             код ЄДРПОУ 02005763.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                                  Тотальні ендопротези суглобів «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33180000-5 (Тотальні ендопротези кульшового суглоба цементної фіксації, Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементної фіксації, Тотальні ендопротези кульшового суглоба гібридної фіксації, Тотальні ендопротези колінного суглоба цементної фіксації -  Класифікатор GMDN-2023: 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен)»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-01-22-018051-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі статистичного аналізу ринкових цін, наданих комерційних пропозицій, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом  1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення ОЧІКУВАНО:  10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок) у відповідності  до  плану використання бюджетних коштів на 2026 рік від 14.01.2026 року, згідно з яким передбачено асигнування в сумі 10 000,0 тис.грн. за програмою 8.3 «Безоплатне ендопротезування суглобів хворим, які цього потребують», Програми розвитку «Охорона здоров’я Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2026 роки».

Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КЕКВ : 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання — з  дати укладання договору  по 31 грудня 2026 р.

Якісні, кількісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб підприємства, заступника генерального директора Світлани РОМАНЮК, завідувача МЦОТ, лікаря-ортопеда-травматолога Дмитра КВАСНЮКА та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ

ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33180000-5 (33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен, P0908 ПРОТЕЗИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА; 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен, P0908 ПРОТЕЗИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА; 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен, P0908 ПРОТЕЗИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА; 33665 - Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією, P0909 КОЛІННІ ПРОТЕЗИ)»

| № п/п | Назва | Назва та код НК | Назва та код НК 024:2023 | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальні ендопротези кульшового суглоба цементної фіксації | P0908 ПРОТЕЗИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА | 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | 5 |
| 2 | Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементної фіксації | P0908 ПРОТЕЗИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА | 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | 48 |
| 3 | Тотальні ендопротези кульшового суглоба гібридної фіксації | P0908 ПРОТЕЗИ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА | 33181 - Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | 5 |
| 4 | Тотальні ендопротези колінного суглоба цементної фіксації | P0909 КОЛІННІ ПРОТЕЗИ | 33665 - Ендопротез колінного суглоба повний із задньою стабілізацією | 65 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, який запропонований Учасником, має відповідати всім медико – технічним вимогам тендерної документації. Учасник обов’язково надає у складі пропозиції технічний опис та документацію (паспорт/інструкція/каталог/брошура тощо) або витяги з неї з відповідними сторінками.

2. Товар, який запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник повинен надати копію(ї) документів, що підтверджують  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до вимог чинного законодавства (копія сертифікату відповідності і декларації про відповідність вимогам технічному регламенту щодо медичних виробів).

3. Товар, який запропонований Учасником, повинен відповідати стандартам ISO. Дана інформація повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у номенклатурі, кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. В листі вказується назва замовника торгів, номер оголошення, предмет закупівлі згідно оголошення. Вказані документи надаються українською мовою, в разі якщо, документ написано іноземною мовою, також надається нотаріально посвідчений переклад.

МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Тотальні ендопротези кульшового суглоба цементної фіксації

Ендопротези повинні складатися з:

- Стегнового компоненту (ніжка цементна) – 1 шт.;

- Централізатора – 1 шт.;

- Стегнової голівки – 1 шт.;

- Вертлюгового компоненту (чашки) – 1 шт.;

- Кісткового цементу – 2 шт.

Основні вимоги до складових частин ендопротезу:

Стегновий компонент: повинен бути виготовлений із кобальт-хромового сплаву, шийно-діафізарний кут  має складати 135 градусів та фіксуватися в інтрамедулярному каналі шляхом цементної фіксації. Конус стегнового компонента повинен бути 12/14. Поверхня ніжки має бути полірована. Ніжка повинна мати не менше 7 типорозмірів по довжині. Довжина ніжки повинна бути не менша 145 мм та не більше 170,6 мм.

Централізатор: централізатор має фіксуватися на нижній частині стегнового компоненту. Має мати 7 типорозмірів згідно з діаметром ніжки ендопротезу.

Стегнова голівка: голівка діаметром 22, 28 та 32 мм повинна бути виготовлена з кобальтового сплаву CoCr. Голівка діаметром 22 мм має бути виготовлена у 3-х глибинах конуса (0, +4 та +8 мм), а голівки 28 та 32 мм мають бути виготовлені у 5-ти глибинах конуса (-3, 0,+4,+8 та +12 мм).

Вертлюговий компонент: цементна чашка має бути виготовлена з високомолекулярного поліетилену. Має мати розмір внутрішнього діаметру посадкового місця 22, 28 та 32 мм.  Має мати рентген контрастне кільце і виступи по зовнішній поверхні. Має мати 10 типорозмірів від 42 мм до 60 мм в діаметрі з кроком 2 мм, в залежності від розміру внутрішнього посадкового місця чашка повинна мати для 22 мм 3 типорозміри, від 42 до 46 мм, 28 мм 10 типорозмірів, від 42 до 60 мм та 32 мм  8 типорозмірів, від 46 до 60 мм. З діаметром 22 має бути виготовлена у виконанні «стандарт», а з діаметрами 28 та 32 у двох виконаннях «стандарт» та «офсет 10°».

Вимоги до кісткового цементу: кістковий цемент повинен підходити для використання під час операцій з імплантування суглобів. Кістковий цемент повинен складатися з двох компонентів, а саме, з суміші рідкого мономеру (метилметакрилат) (20 мл) і поліметилметакрилату у вигляді порошку (40 г). До складу цементу обов’язково має входити рентгеноконтрасна речовина та один антибіотик.

Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементної фіксації

Ендопротези повинні складатися з:

- Стегнового компоненту (ніжка ендопротезу) – 1 шт.;

- Стегнової голівки – 1 шт.;

- Вертлюгового компоненту що складається з:

- безцементної чашки ендопротезу – 1 шт.;

- вкладки чашки – 1 шт.;

- фіксаційного гвинта спонгіозного – 2 шт.

Основні вимоги до складових частин ендопротезу:

Стегновий компонент: ніжка безцементна має бути виготовлена з титанового сплаву. Має мати клиновидну форму в проксимальному відділі для забезпечення ротаційної стабільності та бути моноблочною. На бокових поверхнях не має бути ніяких скрізних отворів та канавок. Має мати шийку з конусом 12/14. Має мати 10 типорозмiрів. Довжина ніжки повинна складати не менше 140 мм та не більше 185 мм, з кроком 5 мм. На проксимальну частину має бути нанесене пористе титанове покриття.

Стегнова голівка: голівка діаметром 22, 28, 32 та 36 мм повинна бути виготовлена з кобальтового сплаву CoCr. Голівка діаметром 22 мм має бути виготовлена у 3-х глибинах конуса (0, +4 та +8 мм),  голівки 28 та 32 мм мають бути виготовлені у 5-ти глибинах конуса (-3, 0,+4,+8 та +12 мм.), голівки діаметром 36 мм мають бути виготовлені в 4-х глибинах конуса (S,M,L.XL).

Вертлюговий компонент: безцементна чашка має бути виготовлена з титанового сплаву. Має мати сферичну форму і 3 отвори для введення через них фіксаційних гвинтів для кращої фіксації. Безцементна чашка по діаметру має мати 17 типорозмірів від 38 мм до 70 мм з кроком 2 мм та повинна мати нанесене титанове покриття на зовнішній поверхні. Постановка чашки повинна здійснюватися шляхом впресовування.

Вкладка безцементної чашки має бути виготовлена з високомолекулярного поліетилену, має мати розмір внутрішнього діаметра посадкового місця 36, 32, 28 та 22 мм. Має бути виготовлена у трьох виконаннях «стандарт», «офсет 100» та «офсет 200» і призначається для безцементних западин.

Фіксаційний гвинт має бути виготовлений з титанового сплаву, має мати зовнішній діаметр 6,5 мм та не менше 8 типорозмірів по довжині.

Тотальні ендопротези кульшового суглоба гібридної фіксації

Ендопротези повинні складатися з:

- Стегнового компоненту (ніжка ендопротезу) – 1 шт.;

- Стегнової голівки – 1 шт.;

- Вертлюгового компоненту (чашки) – 1 шт.;

- Кісткового цементу – 1 шт.

Основні вимоги до складових частин ендопротезу:

Стегновий компонент: ніжка безцементна має бути виготовлена з титанового сплаву. Має мати клиновидну форму в проксимальному відділі для забезпечення ротаційної стабільності та бути моноблочною. На бокових поверхнях не має бути ніяких скрізних отворів та канавок. Має мати шийку з конусом 12/14. Має мати 10 типорозмiрів. Довжина ніжки повинна складати не менше 140 мм та не більше 185 мм, з кроком 5 мм. На проксимальну частину має бути нанесене пористе титанове покриття.

Стегнова голівка: голівка діаметром 22, 28 та 32 мм повинна бути виготовлена з кобальтового сплаву CoCr. Голівка діаметром 22 мм має бути виготовлена у 3-х глибинах конуса (0, +4 та +8 мм), а голівки 28 та 32 мм мають бути виготовлені у 5-ти глибинах конуса (-3, 0,+4,+8 та +12 мм).

Вертлюговий компонент: цементна чашка має бути виготовлена з високомолекулярного поліетилену. Має мати розмір внутрішнього діаметру посадкового місця 22, 28 та 32 мм.  Має мати рентген контрастне кільце і виступи по зовнішній поверхні. Має мати 10 типорозмірів від 42 мм до 60 мм в діаметрі з кроком 2 мм, в залежності від розміру внутрішнього посадкового місця чашка повинна мати для 22 мм 3 типорозміри, від 42 до 46 мм, 28 мм 10 типорозмірів, від 42 до 60 мм та 32 мм  8 типорозмірів, від 46 до 60 мм. З діаметром 22 має бути виготовлена у виконанні «стандарт», а з діаметрами 28 та 32 у двох виконаннях «стандарт» та «офсет 10°».

Вимоги до кісткового цементу: кістковий цемент повинен підходити для використання під час операцій з імплантування суглобів. Кістковий цемент повинен складатися з двох компонентів, а саме, з суміші рідкого мономеру (метилметакрилат) (20 мл) і поліметилметакрилату у вигляді порошку (40 г). До складу цементу обов’язково має входити рентгеноконтрасна речовина та один антибіотик.

Тотальні ендопротези колінного суглоба цементної фіксації

Конструкція ендопротезу має дозволяти його використання як із збереженням задньої хрестоподібної зв’язки так і без збереження задньої хрестоподібної зв’язки.

Ендопротези повинні складатися з:

- Стегнового компоненту – 1 шт.;

- Металевого плато гомілкового компоненту – 1 шт.;

- Вставки гомілкового компоненту – 1 шт.;

- Кісткового цементу – 1 шт.

Основні вимоги до складових частин ендопротезу:

Вимоги до стегнового компоненту: стегновий компонент повинен мати не менш як по 5 типорозмірів для лівого та правого суглоба. Поперечний діаметр повинен становити не менше 60 мм для 1 типорозміру та 80 мм для 5 типорозміру та передньо-задній від 52 до 71 мм відповідно. Стегновий компонент має бути виготовлений з CoCr сплаву. Має мати незмінний радіус стегнового компонента від 0 до 90 градусів та забезпечувати достатню площу контакту при згинанні та розгинанні. Має мати кут переднього фланця 6 градусів для запобігання врізанню в кістку.

Вимоги до гомілкового компоненту: гомілковий компонент має бути модульним (складатися з металевого плато і поліетиленової вставки). Металеве плато гомілкового компоненту повинно бути симетричним і мати не менш, як 10 типорозмірів, має бути виготовлено з CoCr сплаву. Поперечний діаметр повинен становити не менше 60 мм для 1 типорозміру та 85 мм для 5+ типорозміру та передньо-задній від 41 до 58 мм відповідно. Конструкція металевого плато має бути без ротаційної платформи, та повинна мати вбудований задній схил 3 градуси.

Вимоги до поліетиленової вставки гомілкового компоненту: вставка повинна виготовлена із високомолекулярного поліетилену і мати не менш, як 6 типорозмірів по товщині (10, 12, 14, 17, 20, 25 мм) для лівого та правого суглоба. Повинна мати високий передній край для перешкоджання зсуву стегнового компоненту при ходьбі. Фіксація вставки у гомілковому компоненті повинна забезпечуватися запірним механізмом по типу ластівчиного хвоста, що буде дозволяти інтраопераційну заміну вставки в імплантованому гомілковому компоненті. Вставка має використовуватися як для збереженням задньої хрестоподібної зв’язки так і для без збереження задньої хрестоподібної зв’язки.

Вимоги до кісткового цементу: кістковий цемент повинен підходити для використання під час операцій з імплантування суглобів. Кістковий цемент повинен складатися з двох компонентів, а саме, з суміші рідкого мономеру (метилметакрилат) (20 мл) і поліметилметакрилату у вигляді порошку (40 г). До складу цементу обов’язково має входити рентгеноконтрасна речовина та один антибіотик.